УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Бубновская СШ

_____________ Л.Н.Таппилина

«11»января  2016 г.

Инструкция

по пожарной безопасности дежурного администратора

- Признаки, указывающие на возможный пожар:

- запах дыма или гари;

- резкое необусловленное естественными причинами повышение температуры воздуха в помещении;

- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу и стенах помещения;

- характерный шум, сопровождающий горение, гудение пламени, трески шипение горящих материалов;

- выход из строя систем энергоснабжения (гаснет свет) и связи (не работает телефон);

- отблески пламени в стеклах зданий, стоящих по соседству;

- сработала пожарная сигнализация.

- Дежурный администратор по школе обязан:

- проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима;

- Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

- электрический переносной фонарь;

- доступ к средствам оповещения учащихся, учителей и обслуживающего персонала в случае пожара;

- доступ к пронумерованным ключам от всех дверей эвакуационных выходов;

- средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы;

- информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- Дежурный администратор должен знать:

- расположение входов и выходов из здания и их состояние;

- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться;

- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

- При обнаружении пожара в школе дежурный администратор обязан:

- сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта;

- до прибытия пожарных подразделений:

- задействовать систему оповещения людей о пожаре;

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- принять меры к выносу из здания школьных журналов;

- принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК);

- доложить руководству школы о пожаре;

- организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.